Beretning, lørdag d. 24. marts. 2018. / Andelsselskabet Rindby Vand.

Heldigvis, er vi selv ejere forsyningsnettet.

Bestyrelsen og bestyrelsens arbejde:

Vi er stadig den ”gamle garde” i bestyrelsen, som består af:

Claus Skovbjerg, Peter Storgaard, Jimmy Fruergaard, Willy Bodilsen og

Ejvind Andersen.

Jeg har tidligere dvælet ved bestyrelsens kompetancer og gode samarbejde.

Det er der ikke ændret ved.

Det vi fremlagde d.  23.01.2005   er gået "lige efter bogen" De økonomiske prognoser fra dengang stemmer fuldstændig overens med de faktiske regnskabstal !

Så glæd jer til at Claus fremlægger regnskabet, og de fremtidige prognoser/ budgettet.

Det siger også noget om de fremtidige planer.

I 2017 var der igen - "helt usædvanlig" -3 ny-tilslutninger til vandforsyningen.

Ellers et stille år.

Hvad har vi så udført indenfor det seneste år?

- Vi har ajourføre Regulativet, så det opfylder/ stemmer overens med lovgivningens krav.

Regulativet er lige blevet godkendt af Fanø kommune.

Det gamle Regulativ er fra 1.4.1994.

- Vi holder øje med / forsøger at holde styr på vandforbruget, og på eventuelt vandspild/ eventuelle lækager.

Da vi tiltrådte i 2004 var på en udpumpning på 125.000 m³/time, med et vandspild på omkring/ godt 40% og  -

Sidste år var et forbrug på knap 64.000 m³ med O i vandspild - eller rettere <1%

- Vi forsøger at få alle sektionsbrønde til at fungere, lige nu er det kun de 5 områder der sender et signal til os. - det volder problemer.

- Efter det sidste tøbrud var, stort set, alle lækager indenfor de sektioneringer, hvor vi stadig har et signal.

- De individuelle Flonidan-målere, som vi aflæser via en håndholdt terminal er ved at være udtjent. (Der var garanteret en levetid på minimum 16 år).

- Det lever de ikke op til. Nu skal flere og flere aflæses manuelt, sendemodulet / batteriet er fladt.

- Ved den årlige aflæsning, kommer der hvert år flere målere der skal aflæses manuelt, lige nu omkring 100 målere.

- Hvis aflæsningerne skal fungere via. terminalen, skal vi udskifte sendemodulet på de vandmålere der "er stået af" - som så skal konfigureres --                            -men der kommer nye til manuel-aflæsning, ved hvert års aflæsninger.

Jeg citerer lige fra sidste års beretning:

Vi må så erkende, at det er gået "noget skævt" med vore sektionsbrønde" -

og flowmålingerne gennem disse.

Det fungerer simpelthen ikke, og Flonidan (vor leverandør) har ikke haft tilstrækkelig now-how til at få målingerne op to date.

Vi har helt styr på, hvor meget vand der udpumpes "om natten" - (de timer der er lavt forbrug), og hvor vi nemt kender forbruget. - her kan vi se hvis der pludselig er et brud i området - men lige nu, er det svært at spore hvor i området et evt. brud skal søges.

Flonidan er ikke det firma vi aftalte ordren/ leverancen af målere med i 2005.

- Firmaet har solgt servicepligten til Holland og har i flere år "ikke været til at danse med"

- Vi har kontakt til den gamle leverandør af vandmålere, og vi holder "gryden i kog"

- Vi er orienteret om,  Flonidan  aflæsnings - terminalen snart skal udskiftes, og at service-gebyret på det nye -terminale bliver meget dyrere.                              Det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med.

- Vi skal ofre en del på kalibrering af de nuværende målere.

Vi har en plan:

Vi ser ”i store træk” resultatet af 15 års bestyrelsesarbejde, men også at den tekniske udvikling går hurtig, næsten uoverskuelig hurtig.

=> Vi må erkende, at EDB og meget andet teknik er slidt og forældet efter få år.

Kamstrup

- Vi har derfor kontaktet firmaet Kamstrup i Skanderborg,                                 et lovende firma indenfor måle- udstyr  og måle - instrumenter, et dansk firma- der er i rivende udvikling.

- Vi har indhentet tilbud på renovering af sektionsbrøndene og eventuelt udskiftning af vandmålere.

- I medgift får vi et nyt og hurtigere system til aflæsningerne.

- Et system der i længden bliver billigere i drift (lavere gebyrer)

- Vi kan få ledningsfrie "bimålere" -   i husene til en meget billigere pris. ca. pris: kr. 1000,-

Vi gør meget ud af, at holde vandspildet på 0

- Vi gør hvad vi kan for at følge op på lækager.

=> For mange år siden 12-13 år var der en frost- / tøbruds periode som vi lige      har set/ haft.

Dengang var der 5-6 ret store lækager, som vi "i fællesskab" --- og godt hjulpet af pressen - fandt.

- Er vi blevet klogere ? -  det mener vi da.

- Sidst i februar-først i marts måned har vi igen haft "en naturlig" frostperiode med efterfølgende tøbrud (omkring 3.- 4. marts).

=> Hvad sker der ? allerede inden vi har tø inde i landet, er der begyndende lækager på Fanø, og i Rindby-området.

=> Vi har normalt flere timers "stilstand" i vandforbruget, nattimer, hvor der i løbet af 3-4 timer - kun bruges 0,5 - 1 enkelt m³ vand.

=>  d. 3. marts, ca. kl. 21-22: begynder vandet at fosse ud, omkring 6-7 m³/t.

=>  d. 4. marts ca. kl. 18 - kommer der yderligere 2-3 m³ til.

mandag morgener vi oppe på 11-12 m³ i udpumpet vand

Vi ved, at vore stikledninger er PE- Ø32, som maksimalt kan give omkring

2,5 til 3 m³/time- altså er der tale om temmelig mange lækager.

Lækager som næsten kun kan stamme fra sommerhuse, der ikke har vinter-lukket for vandet.

Vi kan se, at det er lækager fra sektionsbrøndene "Vindgaf" - Meldbjergvej og Torpvej. Ret store områder, men der er også lækager i andre områder.

Derfor har I fået en reminder vedr. "husk at vinter - lukke for vandet.

De sommerhusejere der følte sig usikre omkring deres vinterlukning af sommerhuset, besøgte Fanø og deres sommerhus.

I løbet af den følgende uge blev nogle lækager lukket- men ikke alle.

Fredag d. 9. og lø. d. 10.  marts kørte Claus og Amalie de områder igennem med håndterminalen, hvor de resterende større lækager så blev fundet.

Der er stadig lidt der siver - måske 75 til 100 ltr. i timen.

Alle sommerhusejere, der har tilsluttet sig mail korrespondance / E-post har fået reminder om lækagerne, faktisk allerede før de første lækager kom.

- Tænk - Vi fik et par sure mails retur,

OK Det er selvfølgelig også ejernes eget ansvar, eller er det?

Det er egentlig noget griseri at bruge ressourcer på at behandle råvand til drikkevand, hvorefter vi bare respektløst lukket det ud i sandet.

Bestyrelsen kan egentlig se stort på problemet, det er de enkelte sommerhusejere der har ansvar for vinterlukning af deres huse.

Kan I finde jeres målebrønd?

Se hele ledningsnettet på:

www.rindbyvand.dk – meddelelser/aftapshaner/vinterlukning.

Iflg.  regulativet for Rindby Vand.

Mener I, at I har sommerhuset opvarmet? - og derfor ikke har lukket for vandet.

Så skal I vel bruge strøm.

Strømforbruget kan nemt kontrolleres på:

ved leverandør SE: søg: se.dk/minside.

I skal bruge mailadresse - adgangskode - "følg dit forbrug"

Forbruget kan følges, helt ned på timeniveau

Lidt nostalgi - men også facts:

- Renoveret forsyningsnettet.

(Først i 00` var vandspildet omkring 40% (Udpumpet ca. 125.000 m³/

i 2017: udpumpet 63.000 m³ - og <1% vandspild)

- Udskiftet samtlige vandmålere i 2012 / 2013

- Aflæsning via mobilt terminal.

=> Her er sendermodulet allerede gået flad på mange vandmålere..

Vi har mange vandmålere der bliver aflæst manuelt -

og der kommer flere til hvert år - desværre.

Via alarm ved aflæsninger: lækagealarm, evt. ”uautoriseret indgreb”

- Sikre at der er kontraventiler (tilbageløbssikring) fra alle huse.

- Sektioneret forsyningsområderne.

- Aflæsningsmulighed: flow, tryk og temperatur via EDB fra sektionsbrøndene.

- Opfølgning ved forøget flow (kontrol om natten).

=>  Her er det kun 5 ud af de 10 sektionsbrønde der sender / kan modtage data pr. EDB.

Leverandøren, Flonidan, har afviklet/ solgt service-rettighederne / -pligter til et hollansk firma, og det er håbløst at få assistance.

Cypersikkerhed / sikring af "person- data". en stramning  i maj 2018.

- Vore forsendelser er overvejende pr. E.-post

- (nu  >1400 forsendelser af 1560 brugere er pr. E.-post).

- Rindby Vand har kun de data vi har brug for, til vand-aflæsninger og afregning af vandforbruget.

- Det er kun Claus der har adgang til disse data, og det er kun ham der kan rette, ændre eller slette i vor register.

- Der er ikke personnumre m.v. i vort register

Vi er stolte ambassadører for, og af Rindby Vand.

Rindby Vand er efterhånden kendt ”viden om” idet vi viser ansigt når der sker noget indenfor vandsektoren. Vi praler af Rindby - området når vi er til møder i f. eks ”Danske Vandværker”

Vi i bestyrelsen er stolte af RindbyVand, men det vigtigste er at vi også har vore ”ambassadører” - i jer - forbrugere, der kontakter os når der iagttages uregelmæssigheder i området, i forbindelse med vand.

Der har igen i år, været henvendelser, hvor de blå spindelafdækninger har været revet op når gruset på vejene bliver rettet af.

Ved brud, er det vigtigt at disse ventiler kan findes, også når der er frost og sne.

Vi værdsætter jeres henvendelserne.

Drikkevandets kvalitet:

Der har ikke været ændringer i 2017, de udtagne vandprøver viser, at drikkevandet i vore haner er af rigtig god kvalitet, og  har resultater der fint overholder  kvalitetskravene iflg. drikkevandsbekendtgørelsen!

En samlet oversigt findes (ajourført) på vor hjemmeside, og

er med i brugerskrivelsen der sendes i september/ oktober måned.

Hvis der er nogen af jer, der ønsker en uddybning, har jeg et eksemplar af vandprøve-resultater med i dag.

De bakteriologiske resultater er tilfredsstillende. Pesticider, Uorganiske sporstoffer og organiske mikroforureninger er under de fastsatte grænseværdier.

Vandet er ”middel hårdt” (indikator for sæbeforbrug ved vask m.v.).

Der er humusstoffer i grundvandet på Fanø, det er meget vanskeligt at behandle sig ud af. Et kendt fænomen i ”kystnære områder” f. eks. henter Esbjerg Forsyning grundvandet i Vejen Kommune.

Humusstofferne er ganske ufarlige, og giver en karakteristisk god smag i vandet her på Fanø.

Det lidt lejlighedsvise ”gyldne vand”-giver en ”ekstra smagsoplevelse” og er ikke sundhedsskadelig eller sundhedsfarlig af den grund.

I oktober 2017 udkom der en ny drikkevandsbekandtgørelse, som vender op og ned på de normale facts.

Hidtil skulle vandværket dokumenterer vigtige parametre som bakteriologi,  pesticider (organiske mikroforureninger) m.v. ved afgang fra vandværk,

-- parametre der ikke kunne ændre sig ud i forsyningsnettet.

Vi, som ledningsejere, skulle så dokumenterer, at der ikke skete forurening i forsynings - nettet,som f. eks. bakterievækst eller afsmitning at metaller (uorganiske sporstoffer).

Det er gået rigtig godt og problemfrit.

Kravene i den nye bekendtgørelse er noget anderledes:

- Prøven skal udtages ved brugernes taphane, hvad betyder det?

- Det er stadig vandværkets ansvar, at levere godt drikkevand til skel!

- I princippet, skal der nu tages 2 prøver af samme vandhane,                              1 "straks - prøve" og 1 prøve, hvor rørsystemet udskylles minimum 5 minutter/ "til stabil temperatur"

- Hvis straksprøven er forurenet, men prøven "stabil temperatur" er OK hvad så - så må det være hus - installationen der inficerer drikkevandet.

- Hvad så ?

Der skal selvfølgelig, som hidtil, sikres godt og sundt drikkevand helt ud i brugerne!

Der er flyttet store "prøvepakker" ud til forbruger - taphanen.

- De sædvanlige: Bakteriologiske test, samt spor-metaller/ sporstoffer og selvfølgelig "Drikkevandets hovedbestand-dele" - som ikke ændres gennem forsyningsnettet.

Derudover parameter som: hidtil har været i de udvide programmer ved "afgang vandværk" - som ikke ændres gennem forsyningsnettet! disse er omtalt som "organiske mikroforureninger"

- Chlorphenoler (imprægnering af træ, Champningdyrkning, konservering m.v.)

- Flygtige organiske chlorforbindelser (Fra renserier)

- Olieprodukter, Benzen (udslip fra benzinstationer).

- PAH-forbindelser (fra tjære / asfalt produktion evt. nedsivning fra lossepladser).

Derudover har der været nogle forureningsparametre, som var/ "er tilpasset de mulige forureningskilder" - hvis der var mistanke.

Disse er alle lagt ind i de nye prøvepakker, f. eks.

- Radioaktivitets - indikatorer (Rodon og Tritium)

- PFAS-forbindelser: Brandsluknings/ -hæmnings (-perfluor-forbindelser)

- Pesticider  der udelukkende er brugt ved:  Erhvervsmæssig planteskoler og kartoffelavl,

Fanø Kommune/ Fanø Vand:

=> Der har været brugervalg til bestyrelsen for Fanø Vand. -

Rindby Vand aftager mellem 25-30% af det producerede vand fra Fanø vandværk,

Ved forbrugervalget har vi i Rindby Vand kun 1 stemme.

Hver sommerhus der er tilsluttet kloaknettet har 1 stemmede.

Der er ca. 300 sommerhuse der nu er tilsluttet kloaknettet, hver af disse har 1 stemme.

Selvfølgelig skal vi i Rindby- området have repræsentation i Fanø Vand's bestyrelse.

Vi fik 1 i bestyrelsen for Fanø Vand - tak for jeres stemmer.

Repræsentanten herfra fik -ikke mindre end 31,5 % af stemmerne.

=> Kloakeringsplanen:

Det er Fanø kommune der udarbejder kloakeringsplanen, som selvfølgelig

har været / kommer ude i høring.

Kloakeringsplanen i perioden til 2020 foreligger, og allerede nu , regnes der med at i plan 2020 til 2024 er yderligere 600 sommerhusejere, der skal tilsluttes kloksystemet.

Plan 2020 - 2024 kommer i høring senere.

Sikker Drikkevandsforsyning.

På vandværket er der en nødgenerator, som sikrer vandforsyningen ved strømsvigt.

Der er ikke nogen forsyningssikkerhed via en forsyningsledning fra Esbjerg!

Ved brud har Rindby Vand stophaner, så et område kan lukkes, og de øvrige brugere  bør ikke mærke en lækage - andetsteds i vor forsyningsområde.

Besøg vor hjemmeside:  www.rindbyvand.dk

- Her finder I sikkert det I søger!

Forsiden fortæller at Rindby Vandværk blev etableret i 1958.

Der er:

- Nyheder og meddelelser

Aftapshaner (billede af ventilsæt)

Vinterlukning (beskrivelse)

- ”om vandforsyningen”

Bestyrelse

Vedtægter/Regulativ

Regnskab

Referater

”Kontakt”

- Information

Takster

Vandkvalitet

”Søg ledningsplan” (2 klik, og du er der)

Mere om vand.

- Billeder

- Selvbetjening

Flyttemeddelelse

Det betyder: Hvis I mangler oplysninger om vandværkets ledningsplaceringer (til og med målebrønden) på jeres grund, kan I se på hjemmesiden under ”Information” og herefter ”Søg ledningsplan” !eller vinterlukning: se ”Nyheder og Meddelelser” !

Vi omtaler hvert år:

Iflg. vore vedtægter, har Rindby Vand ansvar til brugerskel, nærmere betegnet

til 1. hane på grunden.

(De gamle renoveringsområder har en jern-spindel før målebrønden- og i de nyere renoveringsområder er vandværkshanen (1. hane i målebrønden, der hvor plomberingen er monteret).

Vandmåleren tilhører RindbyVand, men brugerne har ansvaret for at målebrønd, måler m.v er tilgængelig, intakt og frostsikret.

Vi ser nogle ventiler (gennemløbshaner) der er ødelagt af rust, og kan ikke forventes at lukke tæt!

Vi har nogle installationer med gamle ventilsæt og gamle rustne jernrør fra målebrønden til sommerhuset.

Her er der stor risiko for tæringer, med lækage til følge.

Når I har vinterlukket, eller bare lukket af for vandet, skal displayet være helt i ro.

De røde cifre til højre i vandmåleren, viser liter (op til 1 m³), og det røde ciffer yderst til højre er en liter. Der skal ikke sive ret meget før I kan se det på displayet.

I bør kontrollere om viserne i måleuret er i ro når i mener der er lukket for vandet.

Vi ser stadig målebrønde der ikke har sand/muld helt op til øverste (udvendige) kant.

Målebrønden skal have fuld dybde indvendig. Målebrønden må ikke være halvt fyldt med sand eller isoleringsmaterialer.

Vi ser lidt fremad! Der er områder, hvor vi har ekstra opmærksomhed, f. eks.

De først renoverede områder, har jernspindler før målebrønden. Her er der fare for lækager.

Vi har enkelte områder, der ved tidligere renovering- ikke stemmer overens med kortmaterialet,- et "spændende område" som vi holder ekstre øje med.

Så længe vi er fri for vandspild, påbegynder vi ikke nye renoveringer.

Til slut en tak for samarbejdet med Fanø Vand og Fanø Kommune, også en tak til jer i bestyrelsen, og tak til jer som forbrugere - tak for et godt samarbejde.